Тент-шатер ПВХ 7х12м

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| № | Название | Изображение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оцинкованная труба (1714мм) |  | 28 |
| 2 | Оцинкованная труба с отверстием (1920мм) |  | 4 |
| 3 | Оцинкованная труба (1920мм) |  | 38 |
| 4 | Оцинкованная труба (1760мм) |  | 14 |
| 5 | Оцинкованная труба (630мм) |  | 7 |
| 6 | Угловая стойка (1906мм) |  | 4 |
| 7 | Оцинкованная стойка (1906мм) |  | 10 |
| 8 | Оцинкованная труба (1675мм) |  | 8 |
| 9 | Оцинкованная труба (845мм) |  | 4 |
| 10 | 3-сторонний соединитель (140°) |  | 2 |
| 11 | 3-сторонний соединитель (110°) |  | 2 |
| 12 | 3-сторонний соединитель (110°) |  | 2 |
| 13 | 4-сторонний соединитель (140°) |  | 5 |
| 14 | 4-сторонний соединитель (110°) |  | 10 |
| 15 | 3-сторонний соединитель |  | 4 |
| 16 | 4-сторонний соединитель |  | 10 |

| 17 | 3-сторонний соединитель |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 3-сторонний соединитель |  | 10 |
| 19 | 3-сторонний соединитель |  | 4 |
| 20 | Крыша |  | 1 |
| 21 | Боковая стенка |  | 12 |
| 22 | Двери |  | 2 |
| 23 | Крючок |  | 48 |
| 24 | Стяжка |  | 24 |

УСТАНОВКА

- Разложите на земле все соединители и стойки, как указано на рисунке. Вставьте две трубы в соединитель и закрепите их с помощью болтов. В отверстие на трубе 1 вставьте стальной крючок и стяжку. Но пока не затягивайте ее.

- Соедините все трубы, начиная с центра. Затем соберите боковой каркас.

- Поднимите одну сторону крыши и вставьте боковые стойки.

- Положите полотно на крышу.

- Затем поднимите вторую сторону крыши и вставьте оставшиеся боковые стойки.

- Навесьте боковые панели.