**Кемохлор все-в-одном мульти-таблетки 20г, 1 КГ**

**Артикул 0508001С**

**Хлорные таблетки  
для длительной дезинфекции, флокуляции и уничтожения водорослей в бассейне**

Приготовленно с использованием трихлоризоциануровой  
кислоты, около 80% активного хлора.

###### Свойства

- 20-граммовые таблетки,  
пригодные для воды любой жёсткости  
- Растворяется  
очень медленно  
- рН нейтральный  
- Стабилизирован  
от скоротечного распада

#### Применение

Для длительной дезинфекции каждые 8-10 дней добавлять по пять таблеток на 10 м3 воды. Ударную обработку застоявшейся воды следует проводить посредством гранулированного хлора Т-65 или Кемоформ Т-быстрорастворимых таблеток. Дозирование следует осуществлять посредством плавающей капсулы или скиммера. Не кидать таблетки в бассейн (опасность обезцвечивания материалов)!

Идеальный уровень хлора:0,6-1,0

Идеальный уровень рН:7,0-7,4

|  |  |
| --- | --- |
| Цель применения | **Дозировка на10 м3воды** |
| Длительная дезинфекция | 5 таблеток |
|  |  |

## Меры предосторожности:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке  
продукта и в паспорте безопасности. Продукт хранить в оригинальной упаковке в  
прохладном и защещённом от солнца месте. Хранить в недоступном для детей месте!

**Хранение:**Хранить при температуре выше 0оС.  
Срок хранения 5 лет. Продукт хранить и перевозить стоя! Опустошённая и вымытая  
тара подлежит переработке.

НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: RU.77.99.21.002.E.017078.05.11

###### Внимание: Не смешивать с другими химикатами! При смеси с другими хлорными продуктами опасность выделения ядовитых газов и взрыва!