Порошкообразное средство для повышения уровня рН воды плавательного бассейна удобно в применении особенно для ручной дозировки (препарат расфасован в дозировочные пакеты) и добавляется непосредственно в бассейн, вблизи места подачи воды или в нескольких местах одновременно, но только не перед фильтрами.

Рекомендуемая дозировка: для повышения значения рН на 0,1 добавить 100 г препарата на 10 куб м воды.

Меры предосторожности: беречь от детей; не смешивать с другими химическими препаратами; при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: карбонат натрия; содержание основного вещества - 95% Срок хранения: два года с даты изготовления.

Условия хранения: хранить в прохладном месте и герметично закрытой упаковке; вдали от кислот и кислородсодержащих препаратов; беречь от влаги.

|  |  |
| --- | --- |
| Дозировка, мл |                                Объём бассейна, м³ |
|      20 |      40 |      60 |      80 |     100 |     120 |
| количество препарата, добавляемого в воду для повышения значения рН на 0,1 |     200 |     400 |     600 |     800 |    1000 |    1200 |